Produkttext Warenwirtschaft:  Q-Bic Absauggeräte

10-30-0045  Variable Absaugwand    Q-Bic 300-200

Absaugfläche ca.6 m²,

hergestellt aus sendzimierverzinktem Stahlblech,

mit "Paint-Stop Grün"- Filtermatte.

Leichter Filterwechsel.

Ventilator in Ex-Schutz-Ausführung

Nennluftleistung:    11000 m³/h

Arbeitsbreite/Höhe: 3000 x 2000 mm

Gesamthöhe:           2100 mm (Ventilator seitlich)

Bautiefe ca.:            800 mm

Antriebsleistung:      2,5 KW

Elektroanschluß:     3 x 400 V

Rohranschluß:         630 mm

Gewicht:                  340 kg

Ventilatorposition:    seitlich rechts, fest angebaut

seitlich links, fest angebaut

lose, für dezentralen Einsatz